| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-3 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Küche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Gang 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Treppenhaus 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Keller UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Gang 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Treppenhaus 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Fassade EG-DG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Küche und Soensa 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-22 | Bad 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-22 | Treppenhaus 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-23 | Balkon 1.OG | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-24 | Treppenhaus 1.OG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-26 | Keller UG | Warmwasserleitung | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |