| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Cheminée | VM-11 Faserzement Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Unterdach | VM-12 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |