| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Waschküche UG Boiler | VM-5 Flachdichtung Boiler |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang Keller UG Elektrotableau | VM-6 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-7 Asbest Schnur Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Badezimmer OG Boden/ Wand/ Decke | VM-10 | Nach 1990 erstellt |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Estrich DG Fallrohr | VM-8 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Estrich DG Unterdach | VM-9 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |