| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gesamtes Haus EG-DG Boden | VM-4 Klebstoffe Teppich | Gelblichen Teppichkleber |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | WC/ Dusche EG Wand | VM-5 Cushion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | WC/ Dusche EG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gang EG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gästezimmer EG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gesamtes Haus EG-OG Fenster | VM-7 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Boden | VM-8 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Wand | VM-9 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Wohnzimmer EG Cheminée/Boden | VM-10 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Wohnzimmer EG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Treppenhaus EG-DG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Elternschlafzimmer DG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Badezimmer DG Wand | VM-5 Cushion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Badezimmer DG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Kinder-Schlafzimmer DG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Fassade EG Wand | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Dach DG Dachabdeckung | VM-12 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |