| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putze Wand |  | MaP-2 MaP-9 MaP-10 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Klebstoffe Teppich |  | MaP-6 MaP-8 MaP-16 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Putze Decke |  | MaP-5 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Elektrokasten neu |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Asbestschnur Ofen |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-10 | LAP |  | MaP-14 | Quantität: 3 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Elektroofen Faserzement |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-12 | Cushion Vinyl Boden / Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Fallrohr Rohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Putze Fassade |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Dachschindeln Dach |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |