| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Keller EG Elektrotableau | VM-5 LAP Elektrotableu |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | WC EG-DG Fallrohr | VM-7 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang OG Heizkörper | VM-8 Flachdichtung Heizkörper |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche OG Cheminée | VM-9 Asbest Schnurr Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Ganzes Geschoss OG Boden | VM-11 Klebstoffe Parkettboden |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Estrich DG Unterdach | VM-13 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |