| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-5 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Wohnung 5 Bad 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Wohnung 5 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 Bad 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | Wohnung 7 Bad 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-1 | Gang 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche Bad 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 Küche 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-1 | Gang 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-1 | Wohnung 6 Bad 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-1 | Wohnung 6 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-85 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-90 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-96 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-98 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-102 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-105 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-107 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-109 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-114 |  |
| VM-1 | Wohnung 3 Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-117 |  |
| VM-1 | Wohnung 3 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-120 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Wohnung 5 Bad 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Wohnung 5 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 Bad 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-2 | Wohnung 7 Bad 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche Bad 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 Küche 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-2 | Wohnung 6 Bad 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-2 | Wohnung 6 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche Bad 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-86 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-91 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-97 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-99 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-100 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-103 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche Bad 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-106 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-108 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-110 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-115 |  |
| VM-2 | Wohnung 3 Bad 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-119 |  |
| VM-2 | Wohnung 3 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-121 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Wohnung 5 Bad 4.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-3 | Wohnung 7 Bad 4.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-3 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-3 | Wohnung 2 Küche 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-3 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-3 | Wohnung 6 Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-3 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-89 |  |
| VM-3 | Wohnung 2 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-95 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-101 |  |
| VM-3 | Wohnung 9 Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-113 |  |
| VM-4 | Wohnung 5 Bad 4.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Gemeinschaftsküche Bad 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-4 | Wohnung 9 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-112 |  |
| VM-5 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-5 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-5 | Wohnung 2 Küche 3.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-5 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-5 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-6 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-6 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-6 | Gang 3.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-6 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-88 |  |
| VM-6 | Wohnung 9 Bad 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-111 |  |
| VM-6 | Wohnung 3 Bad 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-116 |  |
| VM-7 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Boden | alter Bodenbelag inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gemeinschaftsküche Balkon 4.OG | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | Wohnung 9 2.OG | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-93 |  |
| VM-9 | Wohnung 5 4.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Wohnung 2 3.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-9 | Wohnung 6 3.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-9 | Gemeinschaftsküche Bad 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-84 |  |
| VM-9 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-87 |  |
| VM-10 | Wohnung 9 Bad 4.OG | Wand/Boden | Fliesen nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Waschbecken | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Fassade 4.OG |  | Fassadenputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-13 | Fassade 4.OG |  | Fassadenputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-13 | Wohnung 9 2.OG |  | Fassadenputz |  |  |  | Asbest | MaP-94 |  |
| VM-14 | Balkone und Fenster 4.OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-14 | Wohnung 9 2.OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-92 |  |
| VM-15 | Balkone 1.OG-DG | Betonbrüstungen | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-35 |  |
| VM-16 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-17 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Radiatorennische | Korkdämmung |  |  |  | PAK | MaP-81 |  |
| VM-18 | Wohnung 7 Bad 4.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-19 | Gang 4.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-19 | Gang 3.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-19 | Gemeinschaftsküche Bad 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-104 |  |
| VM-20 | Allgemein 3.OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-21 | Wohnung 3 Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-118 |  |
| VM-22 | gesamte Wohnung 4. OG Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |