| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Wohnung 9 Bad 4.OG | VM-10 Fliesen nach 1990 Wand/Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnung 7 Küche 4.OG | VM-11 LAP Herd |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnung 7 Küche 4.OG | VM-12 Antidröhnbeschichtung Waschbecken |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | gesamte Wohnung 4. OG Wand / Decke / Boden | VM-22 Putz / Plattenkleber Wand / Decke / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 |  |  |  |  |  |  |