| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Gang EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Badezimmer OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Gang EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Gang/ Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Badezimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Räucherofen DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Stallfassade EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | WC EG Fenster | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Badezimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-10 | Räucherofen DG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Keller UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |