| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Luftschutzkeller UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Keller UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Gang/ Treppenhaus EG-UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Gang/ Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Luftschutzkeller UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Cheminée | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Waschküche UG Boiler | Boiler | Flachdichtung |  |  | BJ. 04.2025 | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Gang Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Estrich DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-9 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-10 | Badezimmer OG Boden/ Wand/ Decke |  |  |  |  | Nach 1990 erstellt | Asbest | VB-4 |  |