| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-5 MaP-6 MaP-8 MaP-9 MaP-11 MaP-12 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Flachdichtung Boiler | BJ. 04.2025 | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Unterdach |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 |  |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |