| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Antidröhnbeschichtung Waschbecken |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-1 MaP-7 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Verputz Wand |  | MaP-6 MaP-9 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Verputz Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |