| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-6 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-5 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Klebstoffe Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden/Wand |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Verputz Decke |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |