| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Wohnung 5 Bad 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Wohnung 5 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 Bad 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | Wohnung 7 Bad 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-1 | Gang 4.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche Bad 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 Küche 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-1 | Gang 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-1 | Wohnung 6 Bad 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-1 | Wohnung 6 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-85 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-90 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-96 |  |
| VM-1 | Wohnung 2 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-98 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-102 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-105 |  |
| VM-1 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-107 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-109 |  |
| VM-1 | Wohnung 9 Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-114 |  |
| VM-1 | Wohnung 3 Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-117 |  |
| VM-1 | Wohnung 3 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-120 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Wohnung 5 Bad 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Wohnung 5 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 Bad 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-2 | Wohnung 7 Bad 4.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche Bad 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 Küche 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-2 | Wohnung 6 Bad 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-2 | Wohnung 6 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche Bad 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-86 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-91 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-97 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-99 |  |
| VM-2 | Wohnung 2 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-100 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-103 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche Bad 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-106 |  |
| VM-2 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-108 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-110 |  |
| VM-2 | Wohnung 9 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-115 |  |
| VM-2 | Wohnung 3 Bad 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-119 |  |
| VM-2 | Wohnung 3 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-121 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Wohnung 5 Bad 4.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-3 | Wohnung 7 Bad 4.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-3 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-3 | Wohnung 2 Küche 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-3 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-3 | Wohnung 6 Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-3 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-89 |  |
| VM-3 | Wohnung 2 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-95 |  |
| VM-3 | Gemeinschaftsküche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-101 |  |
| VM-3 | Wohnung 9 Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-113 |  |
| VM-4 | Wohnung 5 Bad 4.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Gemeinschaftsküche Bad 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-4 | Wohnung 9 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-112 |  |
| VM-5 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-5 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-5 | Wohnung 2 Küche 3.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-5 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-5 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-6 | Gemeinschaftsküche Bad 4.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Wohnung 9 Bad 3.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-6 | Wohnung 2 Bad 3.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-6 | Gang 3.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-6 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-88 |  |
| VM-6 | Wohnung 9 Bad 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-111 |  |
| VM-6 | Wohnung 3 Bad 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-116 |  |
| VM-7 | Gemeinschaftsküche 4.OG | Boden | alter Bodenbelag inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gemeinschaftsküche Balkon 4.OG | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | Wohnung 9 2.OG | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-93 |  |
| VM-9 | Wohnung 5 4.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Wohnung 2 3.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-9 | Wohnung 6 3.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-9 | Gemeinschaftsküche Bad 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-84 |  |
| VM-9 | Wohnung 9 Bad 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-87 |  |
| VM-10 | Wohnung 9 Bad 4.OG | Wand/Boden | Fliesen nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Wohnung 7 Küche 4.OG | Waschbecken | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Fassade 4.OG |  | Fassadenputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-13 | Fassade 4.OG |  | Fassadenputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-13 | Wohnung 9 2.OG |  | Fassadenputz |  |  |  | Asbest | MaP-94 |  |
| VM-14 | Balkone und Fenster 4.OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-14 | Wohnung 9 2.OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-92 |  |
| VM-15 | Balkone 1.OG-DG | Betonbrüstungen | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-35 |  |
| VM-16 | Gemeinschaftsküche 3.OG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-17 | Gemeinschaftsküche 2.OG | Radiatorennische | Korkdämmung |  |  |  | PAK | MaP-81 |  |
| VM-18 | Wohnung 7 Bad 4.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-19 | Gang 4.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-19 | Gang 3.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-19 | Gemeinschaftsküche Bad 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-104 |  |
| VM-20 | Allgemein 3.OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-21 | Wohnung 3 Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-118 |  |
| VM-22 | gesamte Wohnung 4. OG Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-23 | Wohnung 3 Bad 4. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-25 | Wohnung 3 Bad 4 OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-122 |  |
| VM-25 | Wohnung 4 Bad 4. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-124 |  |
| VM-25 | Wohnung 1 Bad 4. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-126 |  |
| VM-25 | Wohnung 3 Bad 3. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-129 |  |
| VM-25 | Wohnung 4 Bad 3. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-132 |  |
| VM-25 | Wohnung 5 Bad 3. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-134 |  |
| VM-25 | Wohnung 5 Bad 2. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-136 |  |
| VM-25 | Wohnung 3 Bad 2. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-138 |  |
| VM-25 | Wohnung 2 Bad 2. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-140 |  |
| VM-25 | Wohnung 11 Bad 2. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-142 |  |
| VM-25 | Wohnung 8 Bad 2. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-144 |  |
| VM-25 | Wohnung 9 Bad 2. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-147 |  |
| VM-25 | Wohnung 6 Bad 1. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-153 |  |
| VM-25 | Wohnung 4 Bad 1. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-155 |  |
| VM-25 | Wohnung 1 Bad 1. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-158 |  |
| VM-25 | Wohnung 5 Bad 1. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-160 |  |
| VM-25 | Wohnung 7 Bad 1. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-162 |  |
| VM-26 | Wohnung 3 Bad 4 OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-123 |  |
| VM-26 | Wohnung 4 Bad 4. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-125 |  |
| VM-26 | Wohnung 3 Küche 3. OG | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-131 |  |
| VM-26 | Wohnung 4 Bad 3. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-133 |  |
| VM-26 | Wohnung 5 Bad 3. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-135 |  |
| VM-26 | Wohnung 5 Bad 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-137 |  |
| VM-26 | Wohnung 3 Bad 2. OG | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-139 |  |
| VM-26 | Wohnung 2 Bad 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-141 |  |
| VM-26 | Wohnung 11 Bad 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-143 |  |
| VM-26 | Wohnung 8 Bad 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-145 |  |
| VM-26 | Wohnung 9 Bad 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-148 |  |
| VM-26 | Wohnung 8 Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-150 |  |
| VM-26 | Wohnung 6 Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-154 |  |
| VM-26 | Wohnung 4 Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-156 |  |
| VM-26 | Wohnung 2 Küche 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-157 |  |
| VM-26 | Wohnung 5 Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-161 |  |
| VM-26 | Wohnung 7 Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-163 |  |
| VM-27 | Wohnung 4 Bad 4. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-27 | Wohnung 1 Bad 4. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-27 | Wohnung 3 Bad 3. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-27 | Wohnung 4 Bad 3. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-27 | Wohnung 5 Bad 3. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-12 |  |
| VM-27 | Wohnung 5 Bad 2. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-20 |  |
| VM-27 | Wohnung 3 Bad 2. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-21 |  |
| VM-27 | Wohnung 2 Bad 2. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-22 |  |
| VM-27 | Wohnung 11 Bad 2. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-23 |  |
| VM-27 | Wohnung 8 Bad 2. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-24 |  |
| VM-27 | Wohnung 8 Bad 1. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-25 |  |
| VM-27 | Wohnung 6 Bad 1. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-26 |  |
| VM-27 | Wohnung 4 Bad 1. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-27 |  |
| VM-27 | Wohnung 1 Bad 1. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-29 |  |
| VM-27 | Wohnung 5 Bad 1. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-30 |  |
| VM-27 | Wohnung 7 Bad 1. OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | VB-31 |  |
| VM-28 | Wohnung 8 4.OG Wand/ Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-28 | Wohnung 1 Bad 3. OG | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-28 | Wohnung 7 Bad 3. OG Boden / Wand | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-13 |  |
| VM-28 | Wohnung 11 Bad 3. OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-14 |  |
| VM-28 | Wohnung 8 Bad 3 .OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-15 |  |
| VM-28 | Wohnung 4 Bad 2. OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-17 |  |
| VM-28 | Wohnung 7 Bad 2. OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-19 |  |
| VM-28 | Wohnung 2 Bad 1. OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-28 |  |
| VM-29 | Wohnung 1 Wohnzimmer 3. OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-128 |  |
| VM-30 | Wohnung 10 Bad 3. OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  | Konnte NICHT Untersucht werden! | Asbest | VB-16 |  |
| VM-30 | Wohnung 6 Bad 2. OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  | Konnte NICHT Untersucht werden! | Asbest | VB-18 |  |
| VM-31 | Wohnung 10 Bad 1. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-151 |  |
| VM-33 | Wohnung 1 Bad 4. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-127 |  |
| VM-33 | Wohnung 3 Bad 3. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-130 |  |
| VM-33 | Wohnung 10 Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-152 |  |
| VM-33 | Wohnung 1 Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-159 |  |
| VM-34 | Wohnung 9 Bad 2. OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-146 |  |
| VM-35 | Wohnung 8 Bad 1. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-149 |  |