| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Wohnung 9 Bad 4.OG | VM-10 Fliesen nach 1990 Wand/Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnung 7 Küche 4.OG | VM-11 LAP Herd |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnung 7 Küche 4.OG | VM-12 Antidröhnbeschichtung Waschbecken |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | gesamte Wohnung 4. OG Wand / Decke / Boden | VM-22 Putz / Plattenkleber Wand / Decke / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Wohnung 3 Bad 4. OG Boden | VM-23 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Wohnung 4 Bad 4. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Wohnung 1 Bad 4. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Wohnung 8 4.OG Wand/ Boden | VM-28 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Wohnung 1 Bad 3. OG | VM-28 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Wohnung 3 Bad 3. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-11 | Wohnung 4 Bad 3. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-12 | Wohnung 5 Bad 3. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-13 | Wohnung 7 Bad 3. OG Boden / Wand | VM-28 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-14 | Wohnung 11 Bad 3. OG Wand / Boden | VM-28 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-15 | Wohnung 8 Bad 3 .OG Wand / Boden | VM-28 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-16 | Wohnung 10 Bad 3. OG Wand / Boden | VM-30 Plattenkleber Wand / Boden | Konnte NICHT Untersucht werden! |  |  | Asbest: |
| VB-17 | Wohnung 4 Bad 2. OG Wand / Boden | VM-28 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-18 | Wohnung 6 Bad 2. OG Wand / Boden | VM-30 Plattenkleber Wand / Boden | Konnte NICHT Untersucht werden! |  |  | Asbest: |
| VB-19 | Wohnung 7 Bad 2. OG Wand / Boden | VM-28 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-20 | Wohnung 5 Bad 2. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-21 | Wohnung 3 Bad 2. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-22 | Wohnung 2 Bad 2. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-23 | Wohnung 11 Bad 2. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-24 | Wohnung 8 Bad 2. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-25 | Wohnung 8 Bad 1. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-26 | Wohnung 6 Bad 1. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-27 | Wohnung 4 Bad 1. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-28 | Wohnung 2 Bad 1. OG Wand / Boden | VM-28 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-29 | Wohnung 1 Bad 1. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-30 | Wohnung 5 Bad 1. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-31 | Wohnung 7 Bad 1. OG Boden | VM-27 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |