| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Bad / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Gang UG - OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad / WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Bad / WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Bad / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Cheminée | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | gesamtes Haus UG- DG Fenstekitt | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | gesamtes Haus UG- DG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |