| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang 1. OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gang 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Büro 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Küche 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Gang 1. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 1. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Büro 1. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer 1. OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Küche 1. OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Küche 1. OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Badezimmer 1. OG Boden/Wand/Decke | Boden/Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Küche 1. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |