| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Fassade EG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Cushion Vinyl EG Treppenhaus | Boden | Klebstoffe |  | schwarz |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Küche EG Kochherd | Kochherd | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |