| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-5 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Klebstoffe Boden schwarz |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Faserzement Kachelofen |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-5 | Asbestschnüre Kochherd |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |