| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | WC OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Küche OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-2 | Eingang EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | WC OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Küche OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | WC OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer/Esszimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Treppenhaus OG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | Gang DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-3 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-4 | Eingang EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Waschküche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Keller EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Treppenhaus EG-OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | WC OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Küche OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/Esszimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Treppenhaus OG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-4 | Gang DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-5 | Keller EG Elektrotableau | Elektrotableu | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | WC OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | Duschkabine DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-7 | WC EG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  | Gusseisen | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Gang OG Heizkörper | Heizkörper | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Küche OG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnurr |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Badezimmer OG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-11 | Ganzes Geschoss OG Boden | Parkettboden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-12 | Treppenhaus/ Gang OG-DG Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-13 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-14 | Ganzes Haus EG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-15 | Ganzes Haus EG-DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-16 | Eingang EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-16 | Waschküche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-16 | Keller EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-17 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |