| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche/ Haus 1 1.OG rechts Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Küche/ Haus 1 1.OG rechts Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Küche/ Haus 1 1.OG rechts Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Badezimmer/ Haus 1 1.OG rechts Boden/Wand | VM-9 Cushion Vinyl Boden/Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Badezimmer/ Haus 1 1.OG rechts Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Badezimmer/ Haus 1 1.OG rechts Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche/ Haus 1 2.OG rechts Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche/ Haus 1 2.OG rechts Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche/ Haus 1 2.OG rechts Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Badezimmer/ Haus 1 2. OG rechts Boden | VM-9 Cushion Vinyl Boden/Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Badezimmer/ Haus 1 2. OG rechts Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Badezimmer 2. OG Rechts/ Haus 1 Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Badezimmer/ Haus 1a EG. rechts Boden | VM-10 Fliesenkleber Boden/Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Badezimmer/ Haus 1a EG. rechts Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Badezimmer/ Haus 1a EG. rechts Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Badezimmer/ Haus 1a EG. rechts Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche/ Haus 1a EG. rechts Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche/ Haus 1a EG. rechts Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Küche/ Haus 1a EG. rechts Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Gewerbe/WC EG Boden | VM-11 Unterlagsboden Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Gewerbe/WC EG Boden | VM-12 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | WC/ Waschküche in Gewerbe EG Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | WC in Gewerbe EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | WC in Gewerbe EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Gewerbe EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Gewerbe EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Gewerbe EG Fenster | VM-6 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |