| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: 46 m² | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Pical Platten Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 | Quantität: 6 m² Aussagesicherheit: 84,69 % Risikomenge: 0.74 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Akkustikplatten Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Klebstoffe Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |