| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-3 | Küche/ Haus 1 1.OG rechts Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Küche/ Haus 1 2.OG rechts Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Küche/ Haus 1a EG. rechts Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Küche/ Haus 1 1.OG rechts Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche/ Haus 1 2.OG rechts Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Badezimmer/ Haus 1a EG. rechts Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Küche/ Haus 1a EG. rechts Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | WC in Gewerbe EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-4 | Gewerbe EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-5 | Küche/ Haus 1 1.OG rechts Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Badezimmer/ Haus 1 1.OG rechts Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Küche/ Haus 1 2.OG rechts Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Badezimmer 2. OG Rechts/ Haus 1 Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Badezimmer/ Haus 1a EG. rechts Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Küche/ Haus 1a EG. rechts Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-5 | WC in Gewerbe EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-5 | Gewerbe EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-6 | Gewerbe EG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-9 | Badezimmer/ Haus 1 1.OG rechts Boden/Wand | Boden/Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Badezimmer/ Haus 1 2. OG rechts Boden | Boden/Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | Badezimmer/ Haus 1a EG. rechts Boden | Boden/Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | Gewerbe/WC EG Boden | Boden | Unterlagsboden |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-12 | Gewerbe/WC EG Boden | Boden | Floorflex |  |  | Mit gelblichen Kleber | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-13 | Gewerbe EG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Dilatations Fugen |  |  |  | PCB | VB-1 |  |
| VM-14 | Badezimmer/ Haus 1 1.OG rechts Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-14 | Badezimmer/ Haus 1 2. OG rechts Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Badezimmer/ Haus 1a EG. rechts Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-14 | WC/ Waschküche in Gewerbe EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |