| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dachgeschoss DG Unterdach | VM-4 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |