| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche/ Keller UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Gang/ Treppenhaus EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Badezimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-1 | Badezimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Fassade UG-EG Sockel | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Waschküche/ Keller UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang/ Treppenhaus EG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Badezimmer DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Treppenhaus EG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Küche OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-11 | Badezimmer EG Boden/Wand | Boden/Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Küche EG Boden/Wand | Boden/Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG/ OG Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Badezimmer OG Wand/Decke | Wand/Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Küche OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Zweilagig | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-16 | Treppenhaus OG-DG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-17 | Fassade EG-DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |