| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Nebenraum Garage UG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Garage UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Gang UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Heizraum UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |