| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-5 MaP-7 MaP-8 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |