| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Werkstatt EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Bitten aus dieser Probe ein Stück für MaP 5 verwenden und auf Asbest Untersuchen! Danke. | PAK | MaP-1 |  |
| VM-2 | Werkstatt EG Decke | Decke | Pical Platten |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Treppenhaus/ Lagerraum EG Decke | Decke | Akkustikplatten |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Werkstatt EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Bitte ein Stück von Probe 1 nehmen und auf Asbest Untersuchen! | Asbest | MaP-5 |  |