## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 2. WHG. links | EG | Cheminèe |  |  | 30.6.2026 - 07:52 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. links -EG -Cheminèe_MaP-1_26-06-30.jpg | 2. WHG. links -EG -Cheminèe_MaP-1_detail_26-06-30.jpg | 2 | m |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 2. WHG. links | EG | Cheminèe |  |  | 30.6.2026 - 08:14 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. links -EG -Cheminèe_MaP-2_26-06-30.jpg | 2. WHG. links -EG -Cheminèe_MaP-2_detail_26-06-30.jpg | 5 | m² |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | m²
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 2. WHG. links | EG | Cheminèe |  |  | 30.6.2026 - 08:15 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. links -EG -Cheminèe_MaP-3_26-06-30.jpg | 2. WHG. links -EG -Cheminèe_MaP-3_detail_26-06-30.jpg | 1 | m² |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 2. WHG. rechts | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 08:35 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-4_26-06-30.jpg | 2. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-4_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 2. WHG. rechts | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 08:35 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-5_26-06-30.jpg | 2. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-5_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | -
MaP-6 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 2. WHG. rechts | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 08:36 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-6_26-06-30.jpg | 2. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-6_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 2. WHG. rechts | 1. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 08:49 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. rechts -1. OG-Cheminée_MaP-7_26-06-30.jpg | 2. WHG. rechts -1. OG-Cheminée_MaP-7_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 2. WHG. rechts | 1. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 08:50 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. rechts -1. OG-Cheminée_MaP-8_26-06-30.jpg | 2. WHG. rechts -1. OG-Cheminée_MaP-8_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | -
MaP-9 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 2. WHG. rechts | 1. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 08:50 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. rechts -1. OG-Cheminée_MaP-9_26-06-30.jpg | 2. WHG. rechts -1. OG-Cheminée_MaP-9_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 2b. WHG. rechts | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:10 | Claudio Tavella |  |  | 2b. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-10_26-06-30.jpg | 2b. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-10_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 2b. WHG. rechts | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:11 | Claudio Tavella |  |  | 2b. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-11_26-06-30.jpg | 2b. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-11_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 2b. WHG. rechts | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:13 | Claudio Tavella |  |  | 2b. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-12_26-06-30.jpg | 2b. WHG. rechts -OG-Cheminée_MaP-12_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | -
MaP-13 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 2b. WHG. rechts | 1. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:24 | Claudio Tavella |  |  | 2b. WHG. rechts -1. OG -Cheminée_MaP-13_26-06-30.jpg | 2b. WHG. rechts -1. OG -Cheminée_MaP-13_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 2b. WHG. rechts | 1. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:25 | Claudio Tavella |  |  | 2b. WHG. rechts -1. OG -Cheminée_MaP-14_26-06-30.jpg | 2b. WHG. rechts -1. OG -Cheminée_MaP-14_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | -
MaP-15 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 2b. WHG. rechts | 1. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:26 | Claudio Tavella |  |  | 2b. WHG. rechts -1. OG -Cheminée_MaP-15_26-06-30.jpg | 2b. WHG. rechts -1. OG -Cheminée_MaP-15_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 4. WHG. rechts | 2. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:48 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_MaP-16_26-06-30.jpg | 4. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_MaP-16_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 4. WHG. rechts | 2. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:49 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_MaP-17_26-06-30.jpg | 4. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_MaP-17_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | -
MaP-18 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 4. WHG. rechts | 2. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:49 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_MaP-18_26-06-30.jpg | 4. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_MaP-18_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 4. WHG. links | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 10:08 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. links -OG -Cheminée_MaP-19_26-06-30.jpg | 4. WHG. links -OG -Cheminée_MaP-19_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 4. WHG. links | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 10:18 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. links -OG -Cheminée_MaP-20_26-06-30.jpg | 4. WHG. links -OG -Cheminée_MaP-20_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-21 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 4. WHG. links | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 10:19 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. links -OG -Cheminée_MaP-21_26-06-30.jpg | 4. WHG. links -OG -Cheminée_MaP-21_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | -
MaP-23 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 4. WHG. rechts | EG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 10:23 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. rechts -EG-Cheminée_MaP-23_26-06-30.jpg | 4. WHG. rechts -EG-Cheminée_MaP-23_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-24 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 4. WHG. rechts | EG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 10:27 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. rechts -EG-Cheminée_MaP-24_26-06-30.jpg | 4. WHG. rechts -EG-Cheminée_MaP-24_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-25 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 4. WHG. rechts | EG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 10:28 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. rechts -EG-Cheminée_MaP-25_26-06-30.jpg | 4. WHG. rechts -EG-Cheminée_MaP-25_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | -
MaP-27 | Einzelprobe | VM-1 | Asbestschnüre | Cheminée |  | 75. WHG. rechts | DG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 11:27 | Claudio Tavella |  |  | 75. WHG. rechts -DG-Cheminée_MaP-27_26-06-30.jpg | 75. WHG. rechts -DG-Cheminée_MaP-27_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-28 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Cheminée Wand |  | 75. WHG. rechts | DG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 11:28 | Claudio Tavella |  |  | 75. WHG. rechts -DG-Cheminée_MaP-28_26-06-30.jpg | 75. WHG. rechts -DG-Cheminée_MaP-28_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | 80 | % | 100 | % | 0 | -
MaP-29 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Cheminée |  | 75. WHG. rechts | DG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 11:28 | Claudio Tavella |  |  | 75. WHG. rechts -DG-Cheminée_MaP-29_26-06-30.jpg | 75. WHG. rechts -DG-Cheminée_MaP-29_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-26 | Visueller Befund | VM-5 | Plattenkleber | Wand |  | 75. WHG. Seiteneingang | EG. | Kachelofen |  |  | 30.6.2026 - 11:09 | Claudio Tavella |  |  | 75. WHG. Seitenei...-EG.-Kachelo..._MaP-26_26-06-30.jpg | 75. WHG. Seitenei...-EG.-Kachelo..._MaP-26_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2. WHG. rechts | EG | Cheminée | Wurde versiegelt |  | 30.6.2026 - 08:21 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. rechts -EG -Cheminée_VB-1_26-06-30.jpg | 2. WHG. rechts -EG -Cheminée_VB-1_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-2 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2. WHG. links | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 08:42 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. links -OG-Cheminée_VB-2_26-06-30.jpg | 2. WHG. links -OG-Cheminée_VB-2_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-3 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2. WHG. links | 1. OG | Cheminée | nicht zu Hause |  | 30.6.2026 - 08:53 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. links -1. OG -Cheminée_VB-3_26-06-30.jpg | 2. WHG. links -1. OG -Cheminée_VB-3_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-4 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2. WHG. links | 2. OG | Cheminée | nicht zu Hause |  | 30.6.2026 - 08:54 | Claudio Tavella | [5 empty] | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-5 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2. WHG. rechts | 2. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 08:54 | Claudio Tavella |  |  | 2. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_VB-5_26-06-30.jpg | 2. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_VB-5_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-6 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2b. WHG. links | EG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:00 | Claudio Tavella |  |  | 2b. WHG. links -EG -Cheminée_VB-6_26-06-30.jpg | 2b. WHG. links -EG -Cheminée_VB-6_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-7 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2b. WHG. rechts | EG | Cheminée | nicht zu Hause |  | 30.6.2026 - 09:04 | Claudio Tavella | [5 empty] | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-8 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2b. WHG. links | 1.OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:19 | Claudio Tavella | [5 empty] | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-9 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2b. WHG. rechts | 2. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:28 | Claudio Tavella |  |  | 2b. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_VB-9_26-06-30.jpg | 2b. WHG. rechts -2. OG -Cheminée_VB-9_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-10 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 2b. WHG. links | 2. OG | Cheminée | nicht zu Hause |  | 30.6.2026 - 09:31 | Claudio Tavella | [5 empty] | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-11 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 4. WHG. links | 2. OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 09:36 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. links -2. OG -Cheminée_VB-11_26-06-30.jpg | 4. WHG. links -2. OG -Cheminée_VB-11_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-12 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 4. WHG. rechts | 1. OG | Cheminée | nicht zu Hause |  | 30.6.2026 - 09:51 | Claudio Tavella | [5 empty] | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-13 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 4. WHG. links | 1. OG | Cheminée | nicht zu Hause |  | 30.6.2026 - 09:58 | Claudio Tavella | [5 empty] | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-14 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 4. WHG. rechts | OG | Cheminée |  |  | 30.6.2026 - 10:05 | Claudio Tavella |  |  | 4. WHG. rechts -OG-Cheminée_VB-14_26-06-30.jpg | 4. WHG. rechts -OG-Cheminée_VB-14_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-15 | Visueller Befund | VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber | Cheminée |  | 4. WHG. links | EG | Cheminée | nicht zu Hause |  | 30.6.2026 - 10:31 | Claudio Tavella | [5 empty] | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft