| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Badezimmer 4. OG, rechts Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Alle Räume 4. OG, rechts Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Wohnzimner 4. OG, rechts Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer 4. OG, rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 4. OG, rechts Cheminée | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Küche 4. OG, rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Badezimmer 4. OG, rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer 4. OG, rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gang / Wohnzimner 4. OG, rechts Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Wohnzimner 4. OG, rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Küche 4. OG, rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Badezimmer 4. OG, rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer 4. OG, rechts Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer 4. OG, rechts | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Badezimmer 4. OG, rechts Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |