| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Treppenhaus/ Schlafzimmer EG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Schlafzimmer EG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Schlafzimmer EG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | WC/ Dusche EG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | WC/ Dusche EG Wand | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC/ Dusche EG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppenhaus EG-DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Gang/ Treppenhaus EG-DG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche OG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche OG Wand | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche/ Esszimmer/ Wohnzimmer OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Cheminée OG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Cheminée OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Schlafzimmer DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Badezimmer DG Wand | VM-6 Fliesenkleber Wand | Zweilagig! |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Fenster OG Fensterrahmen | VM-16 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Fassade EG-DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Fassade DG Wand | VM-17 Faserzement Fassade |  |  |  | Asbest: |