| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-7 MaP-11 MaP-13 MaP-14 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-6 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-9 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-10 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | LAP Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Unterdach |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Brandschutzplatte Wand |  | VB-2 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Brandschutzplatten Cheminée |  | VB-3 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | LAP Elektroheizung |  | VB-4 | Quantität: 12 Stück | Asbest: Ungeklärt |
| VM-14 | Plattenkleber Boden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-16 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Faserzement Fassade |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |