| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Eingang/ WC EG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Waschküche UG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gang/ Treppenhaus EG-OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang/ Treppenhaus UG-DG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Kinderzimmer OG Boden | VM-11 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Kinderzimmer OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche/Badezimmer OG Boden | VM-13 Cushion Vinyl Boden | Zweilagig |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Wohnzimmer OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Fassade EG-DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |