| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Ganzes Geschoss DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Fassade EG-DG Wand | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Ganzes Geschoss DG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Dachgeschoss DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Treppenhaus EG-DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Treppenhaus EG-DG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |