| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | VM-5 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Tankraum UG Öltank | VM-6 Flachdichtung Öltank |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | gesamtes Haus EG - DG Wand | VM-12 Faserzement Rolladen Niesche |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Estrich DG Unterdach | VM-14 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |