| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-5 MaP-8 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-6 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-7 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Verputz Wand/ Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-1 | Quantität: 1 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | LAP Herd |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |