| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | gesamter Keller UG Boden | VM-9 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-2 | gesamter Keller UG Fenster | VM-10 Fensterkitt Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Treppenhaus UG - DG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus UG - DG Sockel | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus UG - DG Boden | VM-2 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang / Schulzimmer / WC EG Boden | VM-2 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang / Schulzimmer / WC EG Sockel | VM-3 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Eingang / Garderobe EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Schulzimmer / WC / Abwartraumn EG Wand | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | WC EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | WC EG Decke | VM-5 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Schulzimmer EG Boden | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Schulzimmer EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Musikraum / Gang EG Boden | VM-16 Putz Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Musikraum / Gang EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Wohnzimner / Schlafzimmer OG Boden | VM-13 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche OG Wand | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Wohnzimner / Schlafzimmer OG Wand | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Wohnzimner / Schlafzimmer OG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | WC / Bad / Dusche OG Boden | VM-18 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | WC / Bad / Dusche OG Wand | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | WC / Bad / Dusche OG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | WC / Bad / Dusche OG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Küche DG Boden | VM-14 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Küche DG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Küche DG Wand | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Küche DG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Wohnzimner / Schlafzimmer DG Boden | VM-13 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Wohnzimner / Schlafzimmer DG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Wohnzimner / Schlafzimmer DG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | WC / Bad / Dusche DG Boden | VM-19 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | WC / Bad / Dusche DG Wand | VM-20 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | WC / Bad / Dusche DG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | WC / Bad / Dusche DG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | Fenster EG-DG Fensterkitt | VM-21 Fensterkitt Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-36 | Fassade EG/DG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-37 | Fassade EG/DG Dilitations Fuge | VM-15 Dilitations Fuge Wand |  |  |  | PCB: |
| MaP-38 | Garage EG Wand | VM-22 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-39 | Garage EG Decke | VM-23 Kork Decke |  |  |  | PAK: |
| MaP-40 | Garage EG Decke | VM-24 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-41 | Bad OG Boden | VM-25 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-42 | WC OG Boden | VM-25 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-43 | Bad DG Wand | VM-26 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-44 | Bad OG Boden | VM-27 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-45 | WC DG Boden | VM-25 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-46 | WC DG Wand | VM-26 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |