| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | 2b. WHG. rechts OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | 2b. WHG. rechts 1. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | 4. WHG. rechts 2. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | 4. WHG. links OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | 4. WHG. rechts EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | 75. WHG. rechts DG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | 2. WHG. links EG Cheminèe | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | 2. WHG. rechts OG Cheminée | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | 2. WHG. rechts 1. OG Cheminée | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | 2b. WHG. rechts OG Cheminée | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | 2b. WHG. rechts 1. OG Cheminée | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | 4. WHG. rechts 2. OG Cheminée | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | 4. WHG. links OG Cheminée | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | 4. WHG. rechts EG Cheminée | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-2 | 75. WHG. rechts DG Cheminée | Cheminée Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | 2. WHG. links EG Cheminèe | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | 2. WHG. rechts OG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | 2. WHG. rechts 1. OG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | 2b. WHG. rechts OG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | 2b. WHG. rechts 1. OG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | 4. WHG. rechts 2. OG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | 4. WHG. links OG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | 4. WHG. rechts EG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-3 | 75. WHG. rechts DG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-4 | 2. WHG. rechts EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  | Wurde versiegelt | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | 2. WHG. links OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | 2. WHG. links 1. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  | nicht zu Hause | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | 2. WHG. links 2. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  | nicht zu Hause | Asbest | VB-4 |  |
| VM-4 | 2. WHG. rechts 2. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-4 | 2b. WHG. links EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-4 | 2b. WHG. rechts EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  | nicht zu Hause | Asbest | VB-7 |  |
| VM-4 | 2b. WHG. links 1.OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-4 | 2b. WHG. rechts 2. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-4 | 2b. WHG. links 2. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  | nicht zu Hause | Asbest | VB-10 |  |
| VM-4 | 4. WHG. links 2. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-4 | 4. WHG. rechts 1. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  | nicht zu Hause | Asbest | VB-12 |  |
| VM-4 | 4. WHG. links 1. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  | nicht zu Hause | Asbest | VB-13 |  |
| VM-4 | 4. WHG. rechts OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-14 |  |
| VM-4 | 4. WHG. links EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber |  |  | nicht zu Hause | Asbest | VB-15 |  |
| VM-5 | 75. WHG. Seiteneingang EG. Kachelofen | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-6 | 2. WHG. links EG Cheminèe | Cheminee | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-6 | 2. WHG. rechts OG Cheminée | Cheminee | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | 2. WHG. rechts 1. OG Cheminée | Cheminee | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |