| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG | VM-3 LAP Estrichtür grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG | VM-4 Faserzement Fallrohre grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Estrich DG | VM-5 LAP Leuchtmittel, Estrich weiss |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Estrich DG | VM-6 Montageschaum diverse Bauteile, oft verdeckt braun-gelb |  |  |  | CP: |
| VB-5 | Estrich DG | VM-7 Rohrisolation Wasserleitungen grau/braun |  |  |  | FCKW: |
| VB-6 | Estrich DG | VM-8 Faserzement Fenstergaube grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Steigzone ganzes Haus | VM-11 diverse Anwendungen möglich Vorsicht bei Rückbau bei Verdacht umgehend Abklärungen treffen |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | WD 1 Treppenhaus DG | VM-12 Faserzement Elektrotableau grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Dachkonstruktion DG | VM-27 Faserzement Unterdach grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | WD 5 205 2.OG | VM-30 LAP Herd |  |  |  | Asbest: |
| VB-11 | WD 5 205 2.OG | VM-32 Leichtbauelemente Fensterbrüstung weiss |  |  |  | Schimmel: |