| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Elektrotableau EG Türblatt | VM-12 LAP Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Unterdach | VM-9 Faserzement Unterdach | War nicht zugänglich! |  |  | Asbest: |