| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Treppenhaus EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Küche/ Esszimmer/ Wohnzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Cheminée OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | WC/ Dusche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Gang/ Treppenhaus EG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/ Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | WC/ Dusche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Cheminée OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | WC/ Dusche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Badezimmer DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  | Zweilagig! | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-7 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Gesamter Decke OG-DG Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-11 | Waschküche UG Wand | Wand | Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer OG Cheminée | Cheminée | Brandschutzplatten |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Ganzes Haus UG-DG Elektroheizung | Elektroheizung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Badezimmer DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 Erstellt | Asbest | VB-5 |  |
| VM-16 | Fenster OG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Fassade DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |