| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fehsterkitt Fenster |  | MaP-1 | Quantität: 5 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |