| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Esszimmer/ Wohnzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Badezimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Esszimmer/ Wohnzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Küche OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | WC/ Dusche/ Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Badezimmer DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | WC/ Dusche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Badezimmer DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | WC/ Dusche EG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-9 | Keller/ Waschküche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer OG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Küche OG Herd | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |