| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad OG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad OG Boden | VM-4 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | gesamtes Haus EG- OG Boden | VM-5 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Schlafzimmer OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Treppenhaus / Gang OG - UG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | WC EG Boden | VM-4 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | WC EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | WC EG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Boden | VM-4 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche / Wohnzimner / Gang EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche / Wohnzimner / Gang EG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Fassade EG - DG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |