| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Heizraum / Keller UG Rohrummantellung |  | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus UG- EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Waschküche / Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus EG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Sockel EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus UG-EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Gang / Treppenhaus UG-EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer / Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-10 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-11 | alle Räume EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-11 | Gang / Schlafzimmer DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-12 | gesamtes Haus EG - DG Wand | Rolladen Niesche | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-14 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-15 | Dusche DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-16 | Dusche DG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |