| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dachstock DG | VM-1 behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Asbest: Holzschutzmittel: |
| VB-2 | Dachstock DG | VM-2 Fensterkitt Flügel |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang 1.OG | VM-10 Faserzement/ LAP Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Gang UG | VM-11 Kunststoff Tank |  |  |  | Divers: |
| VB-5 | Gewerbefläche EG | VM-12 LAP Elektrospeicherofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Gewerbefläche EG | VM-13 PU Schaum Wandanschluss |  |  |  | CP: |