| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer und Esszimmer OG/ EG | Deckenanschluss | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Küche EG | Fensterbank | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |