| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Garage UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang / Waschküche UG- EG | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Dusche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer / Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Gesamtes Haus UG -EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/ Gang / Waschküche UG- EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Garage UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Küche / Eingang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Cheminée EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-5 | Garage UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Garage UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | Cheminée EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-7 | Cheminée EG Asbestschnüre | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Dach / Wand DG Dach / Wand | Dach / Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-9 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |