| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Tankraum UG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Tankraum UG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Tankraum UG Decke | VM-12 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gesamtes Geschoss UG Rohrummantelung | VM-13 technisches Textil Rohrummantelung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gesamtes Geschoss UG Fensterrahmen | VM-10 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Waschküche UG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Waschküche UG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Treppenhaus UG-EG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Gang EG Boden | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Gang EG Sockel | VM-4 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche EG Boden | VM-3 Fliesenkleber Boden | Dreilagig |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche EG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Küche EG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Wohnzimmer EG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Wohnzimmer EG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Schlafzimmer OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Schlafzimmer OG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | WC OG Boden | VM-3 Fliesenkleber Boden | Zweilagig! |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | WC OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | WC OG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Balkon EG Boden | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Fassade EG Sockel | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Fassade EG-OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |