| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang OG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Küche / Wohnzimner / Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Bad OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | WC EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus EG- OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche / Wohnzimner / Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-7 | gesamtes Haus EG- OG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |